附件2

小儿咽扁颗粒中灰毡毛忍冬皂苷乙

检查项补充检验方法

（BJY 202007）

【检查】灰毡毛忍冬皂苷乙

（1）取本品8g或4g（无蔗糖），加水50ml使溶解，离心，取上清液，用水饱和的正丁醇振摇提取2次，每次30ml，合并正丁醇液，用氨试液洗涤2次，每次30ml，正丁醇液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取灰毡毛忍冬皂苷乙对照品，加甲醇制成每lml含lmg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2015年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各4μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，使成条带状，以三氯甲烷-甲醇-水（6:4:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，不得显相同颜色的斑点。

若出现相同颜色的斑点，则用下列高效液相色谱法验证

（2）照高效液相色谱法（中国药典2015年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以水为流动相A，乙腈为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；蒸发光散射检测器检测。理论板数以灰毡毛忍冬皂苷乙计算，应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～8 | 80→72 | 20→28 |
| 8～21 | 72→67 | 28→33 |
| 21～24 | 67 | 33 |
| 24～26 | 67→80 | 33→20 |

对照品溶液的制备  取灰毡毛忍冬皂苷乙对照品适量，精密称定，加50%甲醇制成每lml含0.12mg的溶液，即得。

参比溶液的制备：  取灰毡毛忍冬皂苷乙对照品适量，精密称定，加50%甲醇制成每lml含25μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品5袋内容物，研细，取4g或2g（无蔗糖），精密称定，置锥形瓶中，精密加入50%甲醇25ml，称定重量，超声处理（功率500W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液、参比溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中，在与灰毡毛忍冬皂苷乙对照品色谱峰保留时间相应的位置不得出现相同的色谱峰。若出现保留时间相同的色谱峰，且该色谱峰的峰面积值大于参比溶液（25μg/ml）的峰面积值，则视为阳性检出。

备注：必要时采用高效液相色谱-质谱联用的方法验证。（参照流动相为乙腈-0.1%甲酸系统）

起草单位：江西省药品检验检测研究院

复核单位：辽宁省药品检验检测院

四川省食品药品检验检测院